## Slide 1
Разработка лабораторного стенда для изучения
навигационных систем
Выпускник: Соловьев Д.Р.
Научный консультант:
к.т.н., доцент каф. Радиотехники
Пустошилов А.С.
Научный руководитель:
д-р физ.-мат. наук, профессор каф. Радиотехники
Царев С.П.

## Slide 2
Цель работы: разработать устройство, использующее звук для определения расстояния, измеряя временную задержку между отправленным и принятым сигналами. Также необходимо написать программу, рассчитывающую координаты приемника по полученным с помощью устройства данным.
Актуальность: актуальность разработки состоит в том, что не имеющий аналогов лабораторный стенд предоставит студентам и школьникам возможность наглядного изучения работы навигационных систем.

## Slide 3
Система принимает сигналы с передатчиков и измеряет время их прихода.
Расстояние до спутников вычисляется на основе измеренного времени.
Местоположение пользователя определяется с помощью трехмерной триангуляции.
Информация о местоположении выводится в удобной пользователю форме.
Принцип работы навигационной системы:

## Slide 5
Блок схема работы стенда:

## Slide 6: Промежуточная реализация макета для отладки устройства:

## Slide 7: Сгенерированный сигнал:
В качестве сигнала выступает псевдослучайная последовательность Баркера, модулированная посредством фазовой манипуляции (BPSK).

## Slide 8: Взаимная корреляционная функция:
Для дискретных или цифровых сигналов — это сумма произведений совпадающих (перекрывающих друг друга) субимпульсов:

## Slide 11: Входные аргументы программы для генерации сигнала, модулированного различными кодами Баркера:

## Slide 12: Временные диаграммы. Код Баркера длиной 3 элемента:

## Slide 13: Корреляционные характеристики. Код Баркера длиной 3 элемента:

## Slide 14: Временные диаграммы. Код Баркера длиной 5 элемента:

## Slide 15
Корреляционные характеристики. Код Баркера длиной 5 элемента:

## Slide 16
Временные диаграммы. Код Баркера длиной 7 элемента:

## Slide 17
Корреляционные характеристики. Код Баркера длиной 7 элемента:

## Slide 18: Решение задачи трилатерации (определение координат приемника):
Расстояния от пользователя до известных точек должны быть заранее определены.
Необходимо знать координаты известных точек
Местоположение пользователя определяется решением системы уравнений из трех окружностей

## Slide 19: Результат обработки данных:
Измерение проводились при реальной координате микрофона [150, 175]

## Slide 20: Результат обработки данных:
Измерение проводились при реальной координате микрофона [125, 98]

## Slide 21: Заключение:
В ходе выполнения ВКР:
Разработано устройство, определяющее расстояние между терминалом (микрофоном) и излучателями (динамиками)
Написана программа на языке Python, вычисляющая координаты приемника сигналов по переданным с устройства значениям расстояний.
Разработана программа на языке MATLAB, позволяющая генерировать сигналы, модулированные последовательностями Баркера различной длины. Программа также высчитывает взаимную корреляцию с принятым устройством сигналом.

## Slide 22
Спасибо за внимание!